## Arkusz1
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/ZO/BM/2025
Pomiary emisji i badania monitoringowe środowiska - opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1
Temat: Badania monitoringowe Składowiska Odpadów w Dalanówku
Obiekt/Miejsce poboru: Składowisko Odpadów w Dalanówku, Dalanówek 51, 09-100 gmina wiejska Płońsk
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523 ze zm.)
Obszar badania | Parametry | Ilość punktów poboru/pomiaru | Nazwa punktu poboru | Ilość prób/pomiarów w roku | Częstotliwość
Wody podziemne - skład i poziom | pH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, zawartość metali ciężkich: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, poziom wód w piezometrze | 10 | piezometry: P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-9, P-11, Std.1, PII-1, PII-2 | 40 | raz na kwartał
Wody odciekowe - skład | pH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, zawartość metali ciężkich: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg | 2 | zbiorniki odcieków: S-1 i S-2 | 8 | raz na kwartał
Wody powierzchniowe - skład | pH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, zawartość metali ciężkich: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg | 2 | zbiorniki wód powierzchniowych: W-1, W-2 | 8 | raz na kwartał
Gaz składowiskowy - skład | CH4, CO2, O2 | 1 | instalacja do spalania gazu składowiskowego G-1 | 12 | raz na miesiąc
Opad atmosferyczny | najbliżej położona stacja lub posterunek meteorologiczny | 1 | nie dotyczy | 365 | raz dziennie
Struktura i skład masy składowanych odpadów | Struktura i skład masy składowanych odpadów | 1 | kwatera nr 3 | 1 | raz na rok
Osiadanie powierzchni składowiska | Osiadanie powierzchni składowiska | 1 | cała powierzchnia składowiska | 1 | raz na rok
Stateczność zboczy | Stateczność zboczy | 3 | kwatery nr 1, nr 2 i nr 3 | 1 | raz na rok
Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego | Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego | 1 | instalacja do spalania gazu składowiskowego G-1 | 1 | raz na rok
Warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawca musi posiadać akredytację na pobór prób i wykonywanie pomiarów wód podziemnych, wód odciekowych, wód powierzchniowych, gazu składowiskowego (art. 147a Prawa ochrony środowiska).
2. Wykonawca może zlecić wykonanie badań podwykonawcy.
3. W sprawozdaniu z badań musi być podany numer akredytacji Wykonawcy i podwykonawcy.
4. Lokalizacja punktów poboru/pomiaru została przedstawiona w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.
5. Sprawozdania z badań należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: skladowisko@pgk.plonsk.pl w terminie 21 dni od dnia poboru/pomiaru.
6. Z badań należy sporządzić sprawozdanie zbiorcze w wersji papierowej i przesłać je w dwóch egzemplarzach na adres Zamawiającego do dnia 28.02.2027 r.
Zadanie 2
Temat: Badania dopuszczania odpadów do składowania na składowisku
Obiekt/Miejsce poboru: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem i Oczyszczalnia Ścieków w Poświętnem, ul. Pułtuska 5, 09-100 gmina wiejska Płońsk.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277).
Kod i rodzaj odpadu | Parametry | Ilość prób w roku | Termin poboru
19 05 99 inne niewymienione odpady (stabilizat) | wg załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia | 1 | październik 2026 r.
19 08 02 zawartość piaskowników | wg załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia | 1 | październik 2026 r.
19 12 12 inne niewymienione odpady z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych (balast+rozdrobnione odpady wielkogabarytowe) | wg załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia | 1 | październik 2026 r.
Uwaga: w trakcie roku może zaistnieć konieczność rozszerzenia listy rodzajów odpadów, dla których Zamawiajający będzie musiał wykonać badania wg załącznika nr 3 lub nr 4 do ww. rozporządzenia.
W takim wypadku Wykonawca i Zamawiający podpiszą aneks do umowy rozszerzający jej zakres o dodatkowe rodzaje odpadów i uwzględniający zwiększenie ceny na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawca musi posiadać akredytację na pobór prób i wykonywanie badań (art. 117 ustawy o odpadach i art. 147a Prawa ochrony środowiska).
2. Wykonawca może zlecić wykonanie badań podwykonawcy.
3. W sprawozdaniu z badań musi być podany numer akredytacji Wykonawcy i podwykonawcy.
4. Sprawozdanie z badań należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: skladowisko@pgk.plonsk.pl w terminie 30 dni od dnia poboru prób.
Zadanie 3
Temat: Badania ścieków i odcieków
Obiekt/Miejsce poboru: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, ul. Pułtuska 5, 09-100 gmina wiejska Płońsk
Podstawa prawna: pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem
Obszar badania | Parametry | Ilość punktów poboru | Nazwa punktu poboru | Ilość prób w roku | Termin poboru
Odcieki z bioreaktorów kompostowni | pH, temperatura, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Hg, Zn, przewodność elektrolityczna właściwa | 1 | Zbiornik Z-1 | 12 | raz na miesiąc
Odcieki z placu dojrzewania kompostowni | pH, temperatura, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Hg, Zn, przewodność elektrolityczna właściwa | 1 | Zbiornik Z-2 | 12 | raz na miesiąc
Ścieki z mycia hali sortowni | pH, temperatura, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Hg, Zn, przewodność elektrolityczna właściwa | 1 | Studzienka W-13 | 12 | raz na miesiąc
Odcieki z bioreaktorów kompostowni | PFOS, PFOA | 1 | Zbiornik Z-1 | 2 | maj 2026 r., październik 2026 r.
Odcieki z placu dojrzewania kompostowni | PFOS, PFOA | 1 | Zbiornik Z-2 | 2 | maj 2026 r., październik 2026 r.
Ścieki z mycia hali sortowni | PFOS, PFOA | 1 | Studzienka W-13 | 2 | maj 2026 r., październik 2026 r.
Warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawca musi posiadać akredytację na pobór prób i wykonywanie badań (art. 147a Prawa ochrony środowiska).
2. Wykonawca może zlecić wykonanie badań podwykonawcy.
3. W sprawozdaniu z badań musi być podany numer akredytacji Wykonawcy i podwykonawcy.
4. Sprawozdania z badań należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: skladowisko@pgk.plonsk.pl w terminie 30 dni od dnia poboru prób.
Zadanie 4
Temat: Badania stabilizatu
Obiekt/Miejsce poboru: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, ul. Pułtuska 5, 09-100 gmina wiejska Płońsk
Podstawa prawna: pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem
Obszar badania | Parametry | Ilość punktów poboru | Nazwa punktu poboru | Ilość prób w roku | Częstotliwość
Stabilizat (kod odpadu 19 05 99) | AT4, straty prażenia, zawartość węgla organicznego | 1 | plac dojrzewania stabilizatu | 12 | 1 raz na miesiąc
Warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawca musi posiadać akredytację na pobór prób i wykonywanie badań (art. 147a Prawa ochrony środowiska).
2. Wykonawca może zlecić wykonanie badań podwykonawcy.
3. W sprawozdaniu z badań musi być podany numer akredytacji Wykonawcy i Podwykonawcy.
4. Sprawozdania z badań należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: skladowisko@pgk.plonsk.pl w terminie 20 dni od dnia poboru próby, przy czym sprawozdanie za ostatni miesiąc kwartału należy przesłać do 10 dnia zakończenia kwartału.
Zadanie 5
Temat: Badania wskaźnika UB1
Obiekt/Miejsce poboru: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, ul. Pułtuska 5, 09-100 gmina wiejska Płońsk
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów biodegradowanych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2412).
Obszar badania | Parametry | Ilość punktów poboru | Nazwa punktu poboru | Ilość prób w roku | Częstotliwość
Inne odpady z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych (kod odpadu 19 12 12) | UB1 | 1 | plac magazynowy balastu | 2 | 1 próba w lutym 2026 r., 1 próba w sierpniu 2026 r.
Warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawca musi posiadać akredytację na pobór prób i wykonywanie badań (art. 147a Prawa ochrony środowiska oraz załącznik nr 2 pkt 2 ww. rozporządzenia).
2. Wykonawca może zlecić wykonanie badań podwykonawcy.
3. W sprawozdaniu z badań musi być podany numer akredytacji Wykonawcy i podwykonawcy.
4. Sprawozdania z badań należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: skladowisko@pgk.plonsk.pl w terminie 30 dni od dnia poboru próby.
Zadanie 6
Temat: Okresowe pomiary emisji do powietrza
Obiekt/Miejsce poboru: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, ul. Pułtuska 5, 09-100 gmina wiejska Płońsk
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706)
rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia
i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 2405).
Instalacja | Parametry | Ilość punktów pomiarowych | Nazwa punktu pomiarowego | Ilość pomiarów w roku | Terminy wykonania pomiarów
Instalcja wentylacji i odpylania hali sortowni odpaódów komunalnych | pył wg EN 13284-1, całkowite LZO wg EN 12619 | 1 | EP1 | 2 | maj 2026 r., listopad 2026 r.
Warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawca musi posiadać akredytację na wykonywanie badań (art. 147a Prawa ochrony środowiska).
2. Wykonawca może zlecić wykonanie badań podwykonawcy.
3. W sprawozdaniu z badań musi być podany numer akredytacji Wykonawcy i podwykonawcy.
4. Sprawozdania z badań należy przesłać w trzech egzemplarzach w wersji papierowej na adres Zamawiającego w terminie 20 dnia od dnia zakończenia pomiarów.
5. Sprawozdania z badań w należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: skladowisko@pgk.plonsk.pl w terminie 20 dni od dnia zakończenia pomiarów.
6. Lokalizację punktów pomiarowych wskaże Zamawiający.
Zadanie 7
Temat: Badania wód poziemnych oraz gleby i ziemi z wierceniami
Obiekt/Miejsce poboru: Składowisko Odpadów w Dalanówku, Dalanówek 51, 09-100 gmina wiejska Płońsk
Podstawa prawna: pozwolenie zintegrowane dla Składowiska Odpadów w Dalanówku
rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395)
Obszar badania | Parametry | Ilość punktów poboru/pomiaru | Nazwa punktu poboru | Ilość prób/pomiarów w roku | Częstotliwość
Wody podziemne - stan, skład | As (arsen), Ba (bar), Hg (rtęć), Sn (cyna), Mo (molibden), Zn (cynk), Cu (miedź), Pb (ołów), Ni (nikiel), Co (kobalt), Cd (kadm), Cr (chrom), Mn (mangan), Fe (żelazo), odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), suma lotnych węglowodorów aromatycznych (BTEX), stężenie substancji ropopochodnych - indeks oleju mineralnego | 3 | Piezometry: P-1, P-6 i P-8 | 1 z każdego otworu | marzec 2026 r.
Gleba i ziemia - stan i skład z wierceniami | Dla wszytskich próbek: As (arsen), Ba (bar), Hg (rtęć), Sn (cyna), Mo (molibden), Zn (cynk), Cu (miedź), Pb (ołów), Ni (nikiel), Co (kobalt), Cd (kadm), Cr (chrom), benzyny suma (węglowodory C6-C12), olej mineralny (węglowodory C12-C35), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), suma lotnych węglowodorów aromatycznych (BTEX), odczyn (pH) Dla próbek pobieranych z gł. przekraczajacej 0,25 m p.p.t. dodatkowo wodoprzepuszczalność gleby i ziemi | 1. Próbki z głebokości 0-0,25 m p.p.t. - z terenu podzielonego na 3 sekcje badawcze, o powierzchni sekcji nie większej niż 0,1 ha; dla każdej sekcji wyznacza się przynajmniej 15 punktów pobierania próbek pojedynczych, rozmieszczonych w miarę możliwosci równomiernie na obszarze całej sekcji, w celu uzyskania w wyniku zmieszania jednej próbki zbiorczej dla każdej sekcji: sekcja S1 - teren zlokalizowany po zachodniej stronie składowiska, sekcja S2 - teren zlokalizowany po południowo-wschodniej stronie składowiska, sekcja S3: teren zlokalizowany po północnej stronie składowiska. 2. Próbki pojedyncze dla głebokosci przekraczajacej 0,25 m p.p.t., tj. w przedziale o miąższości 0,25 m - 1 m p.p.t. oraz przekraczajacej 1 m p.p.t. w przedziałach o miąższości nie większej niż 2 m, z trzech otwrów badawczych o następujących wsółrzędnych geograficznych i z głębokości: punkt G1 - N52°35'44,8" E20°27'00,7" z gł. 0,25-1,00 m i gł. 3,00-5,00 m (w rejonie istniejącego zbiornika na odcieki, punkt G2 - N52°35'42,8" E20°27'21,4" z gł. 0,25-1,00 m i gł. 3,00-5,00 m (w północno-wschodnim narożniku składowiska, poniżej składowiska), punkt G3 - N52°35'36,7" E20°27'23,7" z gł. 0,25-1,00 m i gł. 3,00-5,00 m (w rejonie nowego zbiornika na odcieki). |  |  | marzec 2026 r.
Warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawca musi posiadać akredytację na wykonywanie badań (art. 147a Prawa ochrony środowiska).
2. Wykonawca może zlecić wykonanie badań podwykonawcy.
3. W sprawozdaniu z badań musi być podany numer akredytacji Wykonawcy i Podwykonawcy.
4. Sprawozdanie z badań należy przesłać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej na adres Zamawiającego w terminie 20 dnia od dnia zakończenia pomiarów.
5. Sprawozdania z badań w należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: skladowisko@pgk.plonsk.pl w terminie 20 dni od dnia zakończenia pomiarów.
6. Lokalizację punktów poboru wskazano w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.
7. W sprawozdaniu należy podać: datę pobrania próbki, miejsce pobrania próbki ze współrzędnymi geograficznymi GPS, głębokość pobrania próbki, sposób użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbki, informację nt. indywidualnego poboru, łączenia lub uśredniania próbki.