OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30.07.2015 roku

Dostawy

Przetarg nieograniczony

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.

09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4

e-mail zamowienia@pgk.plonsk.pl

tel.  (23) 662 42 78, faks  (23) 662 32 23.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 3

tel. (23) 662-27-82

e-mail zwik@pgk.plonsk.pl

http://www.pgk.plonsk.pl

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż fabrycznie nowej jednostki kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk.

1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1.1.	Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej jednostki kogeneracyjnej.

- 1.2	Dostawa i montaż urządzeń:

- osuszacza biogazu

- filtra z węglem aktywnym

- analizatora biogazu (pomiar co najmniej CH4, H2S),

- gazomierza zgodnego z rozporządzeniem URE w sprawie wysokosprawnej kogeneracji,

- układu pomiaru energii elektrycznej brutto,

- układu pomiaru ciepła z wysokosprawnej kogeneracji.

- 1.3.	Serwis zamontowanej jednostki kogeneracyjnej przez okres 2 lat licząc od dnia włączenia jednostki kogeneracyjnej do sieci energetycznej.

Podstawowym elementem zamówienia jest wykonanie i montaż kompletnego agregatu kogeneracyjnego (zespołu kogeneracyjnego ) wyposażonego we wszelkie kanały powietrzne (dolotu, wylotu) wraz z tłumikiem wydechowym oraz chłodnicami.

- 1.4.	Wymagania, co do parametrów podstawowych:

Moc elektryczna:						190-205 kW

Moc ciepłownicza:	wynikająca z mocy w paliwie i wymaganej sprawności ciepłowniczej agregatu

Napięcie:						400 / 230 V

Stabilność napięcia:					+/- 0,5 %

Częstotliwość:						50 Hz

Sprawność elektryczna agregatu

nie mniej niż:						>=38 %

Sprawność ciepłownicza agregatu

nie mniej niż:						>=45 %

Sprawność całkowita agregatu

nie mniej niż:						>=85%.

Temperatura wody na wejściu do agregatu

kogeneracyjnego z obiegu zewnętrznego	65 - 70[oC]

Temperatura wody na wyjściu z agregatu kogeneracyjnego do obiegu zewnętrznego 	85 - 90[oC]

Rodzaj paliwa:		Biogaz z oczyszczalni o średniej zawartości 60-70% CH4

Głośność obudowy :			                        max 75 dB(A) w odl. 1 m

Agregat kogeneracyjny będzie eksploatowany w trybie pracy równoległej z siecią elektryczną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z inspektorem nadzoru inwestorskiego inż. Jerzym Śladowskim tel. 608-630-493.

2. Klasyfikacja dostaw wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

31122000-7	jednostki prądotwórcze

3. Realizacja zamówienia.

Teren oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 15.12.2015 roku.

4. Oferty częściowe, wariantowe, równoważne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia.

Każdy z Wykonawców indywidualnych lub występujących wspólnie, może złożyć ofertę jedynie na całość przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani równoważnych na realizację zadania.

5. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Wadium przetargowe

Zamawiający wymaga wniesienie wadium przetargowego w wysokości 10 000,00 zł w formach określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

7. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków

7.1. O udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie którzy:

a)	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający w tym zakresie nie wymaga złożenia żadnych dokumentów. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

b)	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oferenci na załączniku nr 4 do swz wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej dwie dostawy agregatów kogeneracyjnych o mocy nie mniejszej niż 190 kW.

Na potwierdzenie wykonania wykazanych dostaw należy do oferty załączyć referencje bądź inny dokument, z którego wynika fakt wykonania dostaw w sposób należyty.

Na załączniku nr 4 należy wykazać przedmiot dostawy, ich wartość, oraz miejsce i datę wykonania.

c)	Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający w tym zakresie nie wymaga złożenia żadnych dokumentów. Posiadanie zdolności ekonomicznej i finansowej należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

d)	Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt 7.2. specyfikacji warunków zamówienia.

7.2. Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania oferenci do oferty załączą następujące dokumenty:

a)	aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.3. Zamawiający na etapie oceny ofert przeanalizuje zgodność oferty z wymaganiami SWZ. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie analizy i oceny dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, przez powołaną przez Zamawiającego Komisję przetargową.

7.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów w zakresie określonym w pkt 7.1.b), pod warunkiem, że podmiot ten będzie podwykonawcą w realizacji zamówienia.

W tym celu, wykonawca załączy do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, będącego podwykonawcą, do oddania mu do dyspozycji swojej wiedzy i doświadczenia do zrealizowania zakresu dostaw wyspecyfikowanych w pkt 2 formularza ofertowego.

8. Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie znaczenia następującego kryterium oceny ofert:

Cena (koszt) – 100% (waga)

Ocena w zakresie kryterium oceny „cena (koszt)” zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem poniższego wzoru:

Pc = (najniższa cena ofertowa ze wszystkich ofert ważnych / cena badanej oferty) x 100 x 100%

Oferta wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów w zakresie ww. kryterium. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów, obliczona zgodnie z wyżej wymienionym wzorem.

9. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

a) Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zarządu PGK w Płońsku Sp z o.o. zażalenia na czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy.

b) Zażalenie przysługuje w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia ogłoszenia o wyborze oferty. Treść zażalenia przesłana w formie faksu powinna być niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

c) W zażaleniu Wykonawca podnosi okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły mieć istotne znaczenie dla wyboru oferty.

d) Zarząd Spółki rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia.

e) Zarząd Spółki po rozpatrzeniu zażalenia:

- zażalenie oddala, jeśli nie znalazła podstaw do jego uwzględnienia,

- zażalenie odrzuca jeśli było wniesione po terminie,

- uwzględnia zażalenie, co jest jednoznaczne z unieważnieniem przetargu albo powtórzeniem czynności oceny ofert.

10. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2015 roku o godzinie 1300.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2015 roku o godzinie 1315 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 12.